## Sheet1
id | title | description | body | price | old_price | custom_prices | catalog_id | catalog_title | label | label_color | recommended_items | hidden | item_param1 | item_param2 | item_param3 | available | vendor | vendorCode | model | market_params | show_on_main | sorting | images | delete
1388782 | Новый товар | <div class="timer-container size-large color-light" data-time="10:10:10:10:" data-datems="1417859661839">&nbsp;</div> <p></p> | <p></p> <p></p> <p>Фильтр представляет из себя соединенные воедино несколько частей: Конус для забивания. Вытачивается на токарном станке, затем приваривается к нержавеющей трубе. Труба с перфорацией. Общая длина трубы &ndash; 1,3 метра. В стенке трубы просверлено до 70 отверстий, диаметром 12 мм Сетка галунного плетения. Изготовлена из высококачественной нержавейки.П-52 На верхнем конце фильтра находится наружная трубная резьба, диаметр 1 дюйм или 1.25' ( дюйм с четвертью) Сетка припаянна оловянно серебренным припоем (ПСрМО 5 ( ВПр 9)) ГОСТ 19738-74 &nbsp; Не наносит вреда окружающей среде, сертифицированое отсутствие свинца для защиты здоровья ваших родных и близких.</p> | 7500 |  |  | 984434 | Ручные насосы из нержавейки | new | purple | 7452789, 7431272 |  | Размер: 1 дюйма¦0; 1,25 дюйма¦500 |  |  | true [1] | CLUBWELL [1] |  |  | Длина: 130 см [1] |  | 0 | http://i.clubwell.ru/u/c0/a456c87c2011e2b80e9d04826c674f/-/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0230.jpg
7431255 | Насос стальной покрашенный | <p>Насос стальной покрашенный.</p> | <p class="MsoNormal">Насос<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ручной для скважин предназначен для перекачивания воды из скважин, колодцев, водоёмов с глубины до 9 м в вёдра и т.п. ёмкости.Корпус насоса изготовлен из стали и покрашен порошковой краской, что делает изделие более долговечным.Перед началом работы необходимо залить в корпус стакан воды.Общая высота насоса с поднятым штоком - 100 см.Высота излива над плоскостью крепления - 45 см.Резьба для подсоединения всасывающей трубы внутреннияя, дюймовая <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>1 либо <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>1 1/4.Внимание! Насос не создает давления на выходе и служит только для наполнения емкостей, которые устанавливаются под выходной патрубок насоса.</p> | 3500 |  | При покупке комплекта :3000; | 7431229 | Насосы ручные | hit | red | 7431637, 7453110 |  | Присоединение насоса: Диаметр 25¦0; Диаметр 32¦0 |  |  | true [1] | Clubwell [1] |  |  |  |  | 0 | http://i.clubwell.ru/u/pic/f8/9004a49d6911e3b8e42201c55aa83f/-/DSCF4528.jpg
7431272 | Насос из нержавейки | <p>Насос из нержавеющей стали AISI 304</p> | <p class="MsoNormal">Насос<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ручной для скважин предназначен для перекачивания воды из скважин, колодцев, водоёмов с глубины до 9 м в вёдра и т.п. ёмкости.</p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>Корпус насоса изготовлен из Стали AISI 304, сталь устойчива к окислению, обладает повышенной прочностью, и упругостью, пищевая.</p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>Перед началом работы необходимо залить в корпус стакан воды.</p> <p class="MsoNormal">Общая высота насоса с поднятым штоком - 100 см.</p> <p class="MsoNormal">Высота излива над плоскостью крепления - 45 см.</p> <p class="MsoNormal">Резьба для подсоединения всасывающей трубы наружная, дюймовая<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>1 либо<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>1 1/4.</p> <p class="MsoNormal">Внимание! Насос не создает давления на выходе и служит только для наполнения емкостей, которые устанавливаются под выходной патрубок насоса.</p> | 6500 |  |  | 7431229 | Насосы ручные |  | red | 7453110, 7431637 |  | Присоединение насоса: Диаметр 25¦0; Диаметр 32¦0 |  |  | true [1] | Clubwell [1] |  |  |  |  | 0 | http://i.clubwell.ru/u/pic/f2/1975c29d6611e3ac8785cec45aa83f/-/DSCF4512.jpg
7431455 | фильтр из нержавейки. | <p>фильтр абиссинский из нержавейки, фильтр игла</p> | <p style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 20.8px; background-color: #ffffff;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Технические характеристики:</strong></em></span></p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 20.8px; background-color: #ffffff;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Фильтр абиссинский.</strong></em></span></p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 20.8px; background-color: #ffffff;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp;1. Длина &nbsp;1300 мм.<span style="box-sizing: border-box; font-size: small;"><br style="box-sizing: border-box;" /></span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 20.8px; background-color: #ffffff;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp;2. Фильтрующее полотно: Нержавеющая сетка галунного плетения (52,48,40,32,28,24)</span></p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 20.8px; background-color: #ffffff;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp;3. Длина фильтрующей сетки: 1000 мм.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 20.8px; background-color: #ffffff;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp;4. Длина трубы 1200 мм</span></p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 20.8px; background-color: #ffffff;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp;5. Труба перфорированная 60-70 отверстий 10-13 мм (в зависимости диаметра)</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: small; line-height: 20.8px;">(нержавейка 3мм Сталь AISI 304, устойчива к окислению, обладает повышенной прочностью, и &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;упругостью, пищевая.)</span></p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 20.8px; background-color: #ffffff;"></p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 20.8px; background-color: #ffffff;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp;6. Резьба: на одном конце <strong>6 класса ударопрочная</strong>.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 20.8px; background-color: #ffffff;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp;7. Конус: сталь 100мм (42,52,65,70) в зависимости от размера</span></p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 20.8px; background-color: #ffffff;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp;8. Подмоточная проволока: нержавейка диаметр 1 мм. ( в зависимости от модели &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; фильтра)</span></p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 20.8px; background-color: #ffffff;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp;9. Срок службы: от 10-50 лет.</span></p> <p>&nbsp;</p> | 3500 |  |  | 7431385 | Фильтр абиссинский |  | red | 7452948, 7452691, 7441385 |  | Диаметр: 1 дюйм¦0; 1,25 дюйма¦500; 1 дюйм с подмоткой¦300; 1,25 дюйма с подмот.¦800 |  |  | true [1] | Clubwell [1] |  |  |  |  | 2 | http://i.clubwell.ru/u/c0/a456c87c2011e2b80e9d04826c674f/-/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0230.jpg http://i.clubwell.ru/u/a9/61f2407c2011e2bcbc085c826c674f/-/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0234.jpg http://i.clubwell.ru/u/b4/7b3ba07c2011e2a279120c826c674f/-/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0235.jpg http://i.clubwell.ru/u/98/f5c47e840c11e284bab2ea816c674f/-/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0251.jpg http://i.clubwell.ru/u/c3/bad7145e1211e28d9fc8fa31933b38/-/ED4E1EF7.jpg
7431524 | Фильтр из нержавейки "1.25" | <p>фильтр дюйм с четвертью</p> | <p>Фильтр представляет из себя соединенные воедино несколько частей: Конус для забивания вытачивается на токарном станке, затем приваривается к нержавеющей трубе.(нержавейка 3мм Сталь AISI 304, устойчива к окислению, обладает повышенной прочностью, и упругостью, пищевая.) Труба с перфорацией - общая длина трубы 1,3 метра. В стенке трубы просверлено до 60 отверстий, диаметром 12 мм. Сетка галунного плетения - изготовлена из высококачественной нержавейки. На верхнем конце фильтра находится наружная трубная резьба, диаметр 1.25'. дюйм с четвертью.</p> | 4000 |  |  | 7431385 | Фильтр абиссинский |  |  | 7452864, 7452789, 7441385 | 1 |  |  |  | true [1] | Clubwell [1] |  |  |  |  | 7 | http://i.clubwell.ru/u/c3/bad7145e1211e28d9fc8fa31933b38/-/ED4E1EF7.jpg
7431579 | Фильтр стальной оцинкованный. | <p>Фильтр абиссинский, фильтр игла, забивной,&nbsp;</p> | <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<em><strong>Технические характеристики:</strong></em></span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><em><strong>Фильтр абиссинский.</strong></em></span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;1. Длина &nbsp;1300 мм.<span style="font-size: small;"><br /></span></span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;2. Фильтрующее полотно: Нержавеющая сетка галунного плетения (52,48,40,32,28,24)</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;3. Длина фильтрующей сетки: 1000 мм.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;4. Длина трубы 1200 мм</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;5. Труба перфорированная 60-70 отверстий 10-13 мм (в зависимости диаметра)</span><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-size: small;">(</span></span><span style="font-size: small;"><span style="line-height: 20.8px; background-color: #ffffff;">Труба стальная водогазопроводная оцинкованная изготавливаемая по условному проходу (ДУ) и &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;толщине стенки согластно ГОСТ 3262-75 толщина стенки 3.2 мм.)</span><span style="line-height: 1.3;">&nbsp;</span></span></p> <p></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;6. Резьба: на одном конце 6 класса ударопрочная.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;7. Конус: сталь 100мм (42,52,65,70) в зависимости от размера</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;8. Подмоточная проволока: нержавейка диаметр 1 мм. ( в зависимости от модели &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; фильтра)</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;9. Срок службы: от 10-50 лет.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p></p> <p></p> <p><br /><br /></p> | 2000 |  |  | 7431385 | Фильтр абиссинский |  | red | 7452948, 7452519, 7453003 |  | Диаметр: 1 дюйм¦0; 1,25 дюйма¦200; 1,5 дюйма¦800; 2 дюйма¦1500; 1 дюйм с подмоткой¦300; 1,25 дюйма с подмот.¦500; 1,5 дюйма с подмот.¦1200; 2 дюйма с подмоткой ¦1900 |  |  | true [1] | Clubwell [1] |  |  |  |  | 1 | http://i.clubwell.ru/u/df/a75ddc2cf5bb2fb13da61141959094/-/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0117.jpg http://i.clubwell.ru/u/8a/b9dfd87c2011e295c49d04826c674f/-/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0233.jpg http://i.clubwell.ru/u/a9/61f2407c2011e2bcbc085c826c674f/-/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0234.jpg http://i.clubwell.ru/u/c3/bad7145e1211e28d9fc8fa31933b38/-/ED4E1EF7.jpg http://i.clubwell.ru/u/8b/895d539c0253d0789b8a47993e6c90/-/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0120.jpg
7431637 | Фильтр стальной оцинкованный"1.25" | <p>Фильтр дюйм с четвертью.</p> | <p style="font-size: 16px; line-height: 20.7999992370605px; background-color: #ffffff;">Фильтр для абиссинского колодца Ду-25 (трубчатый, забивной, скважина игла 1")</p> <p style="font-size: 16px; line-height: 20.7999992370605px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px; line-height: 20.7999992370605px; background-color: #ffffff;">Диаметр/резьба: Ду-25 наружная.</span><br style="line-height: 20.7999992370605px;" /><span style="font-size: 16px; line-height: 20.7999992370605px; background-color: #ffffff;">Труба: ВГП оцинкованный.</span><br style="line-height: 20.7999992370605px;" /><span style="font-size: 16px; line-height: 20.7999992370605px; background-color: #ffffff;">Марка стали сетки: нерж. 12Х18Н10Т.</span><br style="line-height: 20.7999992370605px;" /><span style="font-size: 16px; line-height: 20.7999992370605px; background-color: #ffffff;">Ячеек сетки:от П-52 до П-24</span><br style="line-height: 20.7999992370605px;" /><span style="font-size: 16px; line-height: 20.7999992370605px; background-color: #ffffff;">Срок службы: от 10 до 30 лет.</span><br style="line-height: 20.7999992370605px;" /><span style="font-size: 16px; line-height: 20.7999992370605px; background-color: #ffffff;">Гарантия магазина: 1 год.</span></p> <p style="font-size: 16px; line-height: 20.7999992370605px; background-color: #ffffff;">&nbsp;</p> <p style="font-size: 16px; line-height: 20.7999992370605px; background-color: #ffffff;"><br /><br /></p> | 2200 |  |  | 7431385 | Фильтр абиссинский |  |  |  | 1 |  |  |  | true [0] | Clubwell [1] |  |  |  |  | 8 | http://i.clubwell.ru/u/d8/9809a45e0d11e2900b84a374fe0148/-/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0.jpg
7441385 | Насос из нержавейки с ручкой покрашенной | <p>Насос из нержавейки со стальной ручкой покрашенной. Упрощённый вариант.</p> | <p class="MsoNormal">Насос<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ручной для скважин предназначен для перекачивания воды из скважин, колодцев, водоёмов с глубины до 9 м в вёдра и т.п. ёмкости.</p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>Корпус насоса изготовлен из Стали AISI 304, сталь устойчива к окислению, обладает повышенной прочностью, и упругостью, пищевая. Ручка стальная покрашенная порошковой краской.</p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>Перед началом работы необходимо залить в корпус стакан воды.</p> <p class="MsoNormal">Общая высота насоса с поднятым штоком - 100 см.</p> <p class="MsoNormal">Высота излива над плоскостью крепления - 45 см.</p> <p class="MsoNormal">Резьба для подсоединения всасывающей трубы наружная, дюймовая<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>1 либо<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>1 1/4.</p> <p class="MsoNormal">Внимание! Насос не создает давления на выходе и служит только для наполнения емкостей, которые устанавливаются под выходной патрубок насоса.</p> | 5500 |  |  | 7431229 | Насосы ручные |  | red | 7453110, 7442341 |  | Присоединение насоса: Диаметр 25¦0; Диаметр 32¦0 |  |  | true [1] | Clubwell [1] |  |  |  |  | 0 | http://i.clubwell.ru/u/pic/5c/3491c69d6c11e388ab65fdc45aa83f/-/DSCF4514.jpg
7441683 | Насос Погружной | <p>Насос погружной из нержавейки</p> | <p class="MsoNormal">Насос<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ручной для скважин предназначен для перекачивания воды из скважин, колодцев, с глубины до 9 м в вёдра и т.п. ёмкости.</p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>Корпус насоса изготовлен из Стали AISI 304, сталь устойчива к окислению, обладает повышенной прочностью, и упругостью, пищевая.</p> <p class="MsoNormal">Насос устанавливается на дно кесона (приямка) Из труб собирается колонна для подачи воды. Шток для подъёма поршня пропускается через трубу или через сальник наружи. Ручка крепится на упоре на поверхности.</p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>Перед началом работы необходимо залить в корпус стакан воды.</p> <p class="MsoNormal">Общая высота насоса - 60 см.</p> <p class="MsoNormal">Резьба для подсоединения всасывающей и подающей трубы наружная, дюймовая<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>1 либо<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>1 1/4.</p> | 6500 |  |  | 7431229 | Насосы ручные |  | red | [5 empty] | true [1] | Clubwell [1] |  |  |  |  | 0 | http://i.clubwell.ru/u/f3/83a1ce5e0d11e2b11b5d9274fe0148/-/0D0AD941.jpg
7442341 | MARINA CAM 100/A-HL | <p>Насос&nbsp;MARINA CAM 100/A-HL</p> | <p>&nbsp;Максимальная мощность 1100 Вт&nbsp;<br />&nbsp;Максимальная производительность 4200 л/ч&nbsp;<br />&nbsp;Максимальный напор воды 50 м &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Максимальная высота всасывания 9 м&nbsp;<br />&nbsp;Размеры (ДхШхВ) 450х220х210 мм&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Вес 15 кг &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> | 10000 |  |  | 7442217 | Электрические насосы |  |  |  | 1 |  |  |  | true [0] | [5 empty] | 0 | http://i.clubwell.ru/u/b4/8cf83b817c4b542687d3567b0a654d/-/marina_cam100_ahl.jpg
7442521 | Насосная станция Marina CAM 100/25-HL | <p>&nbsp;Насос Marina CAM 100/25-HL</p> | <p>Максимальная мощность 1100 Вт &nbsp;<br /><br />Максимальная производительность 4200 л/ч &nbsp;&nbsp;<br /><br />Максимальный напор воды 50 м &nbsp;&nbsp;<br /><br />Максимальная высота всасывания 9 м &nbsp;&nbsp;<br /><br />Размеры (ДхШхВ) &ndash; 550х290х500 мм &nbsp;&nbsp;<br /><br />Вес 23,3 кг &nbsp;&nbsp;</p> | 14000 |  |  | 7442217 | Электрические насосы |  |  |  | 1 |  |  |  | true [0] | [5 empty] | 0 | http://i.clubwell.ru/u/8c/7fa78893245280f4688c5dc5593323/-/M_CAM_100-25-HL_200.jpg
7452383 | Подкачка ручная | <p>Подкачка ручная из нержавейки</p> |  | 2500 |  |  | 7431229 | Насосы ручные |  |  |  | 1 |  |  |  | true [1] | Clubwell [1] |  |  |  |  | 0 | http://i.clubwell.ru/u/f1/81fd6a5e7811e2b9d276d731933b38/-/41110BDC.jpg
7452515 | Муфта стальная |  |  | 60 |  |  | 7452513 | муфты |  |  |  |  | Диаметр: 25 ¦0; 32 ¦0; 40 ¦30 |  |  | true [0] |  |  |  | муфта: стальная [1] |  | 0 | http://i.clubwell.ru/u/95/b026a45e7a11e28067c9d631933b38/-/Myfta%20stal%20-%2025.jpg
7452519 | Муфта оцинкованная стальная |  |  | 100 |  |  | 7452513 | муфты |  |  | 7453003, 7431579 |  | Диаметр: 25 ¦0; 32 ¦0 |  |  | true [1] |  |  |  | Стальная: Оцинкованная [1] |  | 0 | http://i.clubwell.ru/u/fd/881c5c1c5f11e3a3f10067f3284aaa/-/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0020.jpg
7452539 | Муфта оцинкованная стальная Ду-32 |  |  | 100 |  |  | 7452513 | муфты |  |  |  | 1 |  |  |  | true [0] | [5 empty] | 0 | http://i.clubwell.ru/u/fd/881c5c1c5f11e3a3f10067f3284aaa/-/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0020.jpg
7452652 | Муфта стальная Ду-32 |  |  | 50 |  |  | 7452513 | муфты |  |  |  | 1 |  |  |  | true[0] | [5 empty] | 0 | http://i.clubwell.ru/u/95/b026a45e7a11e28067c9d631933b38/-/Myfta%20stal%20-%2025.jpg
7452691 | Муфта из нержавейки |  |  | 350 |  |  | 7452513 | муфты |  |  | 7453011 |  | Диаметр : 25 ¦0; 32 ¦100 |  |  | true [1] |  |  |  | нержавейка: AISI 304 [1] |  | 0 | http://i.clubwell.ru/u/a0/c1f5061c5f11e3a0688b57f3284aaa/-/%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0.png
7452789 | Муфта из нержавейки Ду-32 |  |  | 450 |  |  | 7452513 | муфты |  |  |  | 1 |  |  |  | true [1] | [5 empty] | 0 | http://i.clubwell.ru/u/a0/c1f5061c5f11e3a0688b57f3284aaa/-/%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0.png
7452864 | Клапан EUROPA мет седлом (италия) |  | <p>Itap EUROPA 100 &nbsp;Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом</p> | 800 |  |  | 7452847 | Клапана |  | red | 7453011, 7431524, 7452789 |  | Диаметр: 1 дюйм¦0; 1,25 дюйма¦400 |  |  | true [1] | [5 empty] | 0 | http://i.clubwell.ru/u/67/c541e25e7b11e2ab18c9d631933b38/-/418d6253e9a287809a46a472656b677c.jpg
7452948 | Клапан КТМ латунный |  |  | 550 |  |  | 7452847 | Клапана |  | red | 7453003, 7431637 |  | Диаметр: 25 ¦0; 32 ¦100 |  |  | true [0] | [5 empty] | 0 | http://i.clubwell.ru/u/67/c541e25e7b11e2ab18c9d631933b38/-/418d6253e9a287809a46a472656b677c.jpg
7453003 | Труба оцинкованная |  |  | 230 |  |  | 7442565 | Трубы |  |  |  |  | Диаметр трубы: 25 ¦0; 32 ¦40; 40 ¦120; 50 ¦220 |  |  | true [0] | [5 empty] | 0 | http://i.clubwell.ru/u/8b/895d539c0253d0789b8a47993e6c90/-/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0120.jpg
7453011 | Труба из нержавейки | <p>Труба нержавеющая (AISI 304, 12Х18Н10Т) толщина стенки 3мм.</p> |  | 1200 |  |  | 7442565 | Трубы |  |  |  |  | Диаметр трубы: 25 ¦0; 32 ¦200 |  |  | true [1] | [5 empty] | 0 | http://i.clubwell.ru/u/pic/45/0e8ea0820211e3a900a336bdc6a54c/-/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0098.jpg
7453110 | Крепление трубы для скважины |  | <p class="MsoNormal">Крепление для скважины предназначена для фиксации трубы. При установки ручного садового насоса она<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>крайне необходима. Фиксатор скрепляется двумя болтами и недает болтаться трубе.</p> | 800 |  |  | 7453056 | Крепление трубы скважины |  | red | 7431255, 7441385 |  |  |  |  | true [1] | Clubwell [1] |  |  |  |  | 5 | http://i.clubwell.ru/u/01/4b8a16c91b11e69a6a80a0f78555da/-/20161223_102838_1303x733_278651078717.jpg http://i.clubwell.ru/u/e7/bacd685e0d11e29837b7dc74fe0148/-/F7313D9B.jpg http://i.clubwell.ru/u/3b/bff416c91b11e6a3cfa83f8b145c5a/-/20161223_102828_1303x733_19215990706.jpg
7459766 | MARINA CAM 40-HL | <p>Насос&nbsp;MARINA CAM 40-HL</p> | <p>Мощность 800 Вт<br /> Напряжение 230 В-50 Гц<br /> Производительность 3600 л/ч<br /> Высота подъёма 42,0 м (4,2 бар)<br /> Количество рабочих колёс 1<br /> Высота всасывания 8 м</p> | 5000 |  |  | 7442217 | Электрические насосы |  |  |  | 1 |  |  |  | true [0] | [5 empty] | 0 | http://i.clubwell.ru/u/3a/150598c7da7cfb0abbce9e2ffb5821/-/64a992ef80a02b8cfe76c033b14f2d77_thumb_23ad431827e0504d.jpg
7459782 | MARINA CAM 80/PA-HL | <p>&nbsp;Насос MARINA CAM 80/PA-HL</p> | <p>Потребляемая мощность 800 Вт<br />&bull; Напряжение 230 В<br />&bull; Производительность 60 л/мин<br />&bull; Кол-во рабочих колёс 1<br />&bull; Глубина всасывания 8 м <br />&bull; Напор 42 м<br />&bull; Максимальная температура жидкости 35&deg;C<br />&bull; Диаметр выходного патрубка 1"<br />&bull; Габариты 355х280х180 мм<br />&bull; Вес 7,2 кг</p> | 9000 |  |  | 7442217 | Электрические насосы | [7 empty] | true [1] | [5 empty] | 0 | http://i.clubwell.ru/u/c0/3121ccaeb78e9b15946c3669809ec8/-/d92d485c5668f064a5d0a0f56305e89e_thumb_23ad431827e0504d.jpg
7459790 | MARINA CAM 80/22-HL | <p><span style="font-size: 16px; line-height: 20.8px;">Насос&nbsp;</span>MARINA CAM 80/22-HL</p> | <p>Потребляемая мощность 800 Вт<br />&bull; Напряжение 230 В<br />&bull; Производительность 60 л/мин<br />&bull; Рабочее давление 1,4 - 2,8 атм<br />&bull; Кол-во рабочих колёс 1<br />&bull; Глубина всасывания 8 м <br />&bull; Напор 28 м<br />&bull; Объем бака 22 л<br />&bull; Максимальная температура жидкости 35&deg;C<br />&bull; Диаметр входного патрубка 1"<br />&bull; Диаметр выходного патрубка 1"<br />&bull; Габариты 510х290х500 мм</p> | 6000 |  |  | 7442217 | Электрические насосы |  |  |  | 1 |  |  |  | true [0] | [5 empty] | 0 | http://i.clubwell.ru/u/71/a3548dd046352821190a93784d1d10/-/speroni.marina.cam80.22.jpg
8715311 | Намотка проволкой | <p>Намотка на фильтр</p> | <p>Намотка проволкой нержавеющей. Толщина проволки 1мм, шаг 5-7 м. Намотка служит для увеличения зазора между трубой и сеткой, увеличивает дебит и долговечность скважины.&nbsp;</p> | 300 |  |  | 7431385 | Фильтр абиссинский |  |  | 7452519, 7441385, 7453003 | 1 |  |  |  | true [1] | Clubwell [1] |  |  |  |  | 9 | http://i.clubwell.ru/u/ce/31f9147c2d11e2b13945ff6e6b2996/-/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0179.jpg
12585117 | Фильтр без конуса. | <p>фильтр без конуса.</p> | <p>Фильтр без наконечника. опускается в скважину забивать не рекомендуется.</p> | 1900 |  |  | 7431385 | Фильтр абиссинский |  | green | 7453003, 7452948, 7452515 |  |  |  |  | true [1] | Clubwell [1] |  |  |  |  | 6 | http://i.clubwell.ru/u/43/29fb28c93b11e69decf0b25edab043/-/20161223_100353_1303x733_32528974714.jpg http://i.clubwell.ru/u/8c/314268c93b11e6830bcd5e0115f96d/-/20161223_100349_1303x733_1711821151547.jpg http://i.clubwell.ru/u/a4/402d2ec93b11e699859ca8fcdc9593/-/20161223_100404_1303x733_36710974701.jpg http://i.clubwell.ru/u/e5/8d0932c93b11e69c6bf8f3ee5e79fe/-/20161223_100409_1303x733_2341041037584.jpg
13156980 | Фильтр ( сетка в нутри трубы) |  | <p style="text-align: justify;">Фильтр представляет из себя соединенные воедино несколько частей: Конус для забивания вытачивается на токарном станке, затем приваривается к нержавеющей трубе.(<span style="font-size: small;">нержавейка 3мм &nbsp;Сталь AISI 304, &nbsp;устойчива к окислению, обладает повышенной прочностью, и упругостью, пищевая.</span>) Труба с перфорацией - общая длина трубы 1,3 метра. В стенке трубы просверлено до 70 отверстий, диаметром 12 мм.&nbsp; Сетка галунного плетения -&nbsp; изготовлена из высококачественной нержавейки. На верхнем конце фильтра находится наружная трубная резьба, диаметр 1.25'. Сетка находится внутри трубы, что предотвращает повреждение сетки при забивании. &nbsp;Изделие сертифицированое, отсутствие свинца защищает здоровье ваших родных и близких, не наносит вреда окружающей среде.</p> | 6000 |  |  | 7431385 | Фильтр абиссинский |  | purple | 7452789, 7431272, 7453011 |  |  |  |  | true [1] | Clubwell [1] | 001 [0] |  |  |  | 5 | http://i.clubwell.ru/u/73/c8065e31a811e39276d166f3284aaa/-/2013-10-10%2006-04-42.jpg http://i.clubwell.ru/u/20/1faa54c93d11e69e35ba8a27bb14f7/-/20161223_100602_1303x733_261531167594.jpg http://i.clubwell.ru/u/2d/53badac93d11e6a76790cfb0f4c8c1/-/20161223_100538_1303x733_411821250547.jpg
15410530 | Нарезание одной резьбы 6 класса ударо-прочной |  |  | 50 |  |  | 7442565 | Трубы |  |  |  |  | Резьба : 25 (на оцин. тр)¦0; 32 (на оцин. тр)¦0; 40 (на оцин. тр)¦30; 50 (на оцин. тр)¦50; 25 (на нержавейке)¦50; 32 (на нержавейке)¦50 |  |  | true [0] | [5 empty] | 0 | http://i.clubwell.ru/u/pic/b9/e5e386831f11e393c04d23bdc6a54c/-/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0120.jpg
20928820 | Фильтр серебренный | <p>Фильтр серебренный без содержания свинца.</p> | <p>Фильтр представляет из себя соединенные воедино несколько частей: Конус для забивания. Вытачивается на токарном станке, затем приваривается к нержавеющей трубе. Труба с перфорацией. Общая длина трубы &ndash; 1,2 метра. В стенке трубы просверлено до 60 отверстий, диаметром 12 мм Сетка галунного плетения. Изготовлена из высококачественной нержавейки. От П-52 до П-24 На верхнем конце фильтра находится наружная трубная резьба, диаметр 1 дюйм или 1.25' ( дюйм с четвертью) Сетка припаянна оловянно серебренным припоем (ПСрМО 5 ( ВПр 9)) ГОСТ 19738-74 Не наносит вреда окружающей среде, сертифицированое отсутствие свинца для защиты здоровья ваших родных и близких.</p> | 7000 |  |  | 7431385 | Фильтр абиссинский |  | red |  |  | Размер: 1 дюйма¦0; 1,25 дюйма¦500 |  |  | true [1] | Clubwell [1] |  |  |  |  | 4 | http://i.clubwell.ru/u/c0/a456c87c2011e2b80e9d04826c674f/-/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0230.jpg
23030309 | Насос CAM 40-IM | <p><span style="font-size: 16px; line-height: 20.8px;"><span style="font-size: 16px; line-height: 20.8px;">&nbsp;</span>Насос&nbsp;</span>CAM 40-IM &nbsp;&nbsp;<span style="color: #ff0000;">Гарантия 5лет.</span></p> | <p>Мощность 800 Вт<br />Питание 230 В<br />Максимальная производительность 55 л/мин<br />Максимальный напор 38 м<br />Глубина всасывания 8 м<br />Максимальный размер частиц 1 мм<br />Диаметр патрубка 25 мм<br />Максимальная температура 35 &deg;C<br />Длина кабеля 1 м<br />Материал корпуса Чугун <br />Вес 9 кг<br />Габариты 21x37x26 см</p> | 5300 |  |  | 7442217 | Электрические насосы | new | red | 7452948 |  |  |  |  | true [1] | [5 empty] | 0 | http://i.clubwell.ru/u/02/c0a974e81411e488aeb6ec6932147f/-/no_ingro_cam_40_im.png
23073497 | Насос CAM 100-IM | <p>Насос CAM 100-IM <span style="color: #ff0000;">Гарантия 5лет.</span></p> | <p>Мощность 1200 Вт<br />Питание 230 В<br />Максимальная производительность 62 л/мин<br />Максимальный напор 46 м<br />Глубина всасывания 8 м<br />Максимальный размер частиц 1 мм<br />Диаметр патрубка 25 мм<br />Максимальная температура 35 &deg;C<br />Длина кабеля 1 м<br />Материал корпуса Чугун <br />Вес 9.5 кг<br />Габариты 21x37x26 см</p> | 6600 |  |  | 7442217 | Электрические насосы | new | red | [5 empty] | true [1] | [5 empty] | 0 | http://i.clubwell.ru/u/44/087e0ce81411e4bdd69e3c4654ede4/-/no_ingro_cam_100_im.png
23073757 | Насос CAM 88-IM | <p><span style="font-size: 16px; line-height: 20.8px;">Насос&nbsp;</span>CAM 88-IM &nbsp;<span style="color: #ff0000;">Гарантия 5 лет</span>.</p> | <p>Мощность 1000 Вт<br />Питание 230 В<br />Максимальная производительность 60 л/мин<br />Максимальный напор 45 м<br />Глубина всасывания 8 м<br />Максимальный размер частиц 1 мм<br />Диаметр патрубка 25 мм<br />Максимальная температура 35 &deg;C<br />Длина кабеля 1 м<br />Материал корпуса Нержавеющая сталь <br />Вес 8 кг<br />Габариты 21x37x26 см</p> | 8100 |  |  | 7442217 | Электрические насосы | new | red | [5 empty] | true [1] | [5 empty] | 0 | http://i.clubwell.ru/u/34/9c883ce81411e49c76fe0fc3dd97ff/-/no_ingro_cam_88_im.png
23073797 | Насосная станция CAM 40/25-IM | <p><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.690196);"><span style="color: #555555;"><span style="font-size: 13.2px;">Автоматическая насосная станция CAM 40/25-IM&nbsp;на базе центробежного насоса&nbsp;</span></span></span><span style="color: #555555;"><span style="font-size: 13.2px;">CAM 40-IM</span></span><span style="font-size: 13.2px; color: #555555;">&nbsp;&nbsp;предназначена для перекачивания чистой холодной &nbsp;пресной воды из <a title="Скважина абиссинская" href="/burenie-skvazhiny">колодцев</a></span></p> | <p>Мощность 800 Вт<br />Питание 230 В<br />Максимальная производительность 55 л/мин<br />Максимальный напор 38 м<br />Глубина всасывания 8 м<br />Максимальный размер частиц 1 мм<br />Диаметр патрубка 25 мм<br />Максимальная температура 35 &deg;C<br />Длина кабеля 1 м<br />Объем бака 25 л<br />Материал корпуса Чугун <br />Вес 13.5 кг<br />Габариты 28x47x51 см</p> | 8100 |  |  | 7442217 | Электрические насосы | new | red |  | 1 |  |  |  | true [1] | [5 empty] | 0 | http://i.clubwell.ru/u/25/ff640ce81411e492c5e2dfe53bf9b1/-/no_ingro_cam_40-25_im.png
23073854 | Насосная станция CAM 100/25-IM | <p><span style="color: #555555; font-size: 13.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.690196);">Автоматическая насосная станция&nbsp;</span><span style="color: #555555;"><span style="font-size: 13.2px;">CAM 100/25-IM</span></span><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.690196); color: #555555; font-size: 13.2px;">&nbsp;на базе центробежного насоса&nbsp;</span><span style="color: #555555;"><span style="font-size: 13.2px;">CAM 100-IM</span></span><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.690196); color: #555555; font-size: 13.2px;">&nbsp; предназначена для перекачивания чистой холодной &nbsp;пресной воды из <a title="Скважина абиссинская" href="/skvazhina-abissinskaya">колодцев</a></span></p> | <p>Мощность 1200 Вт<br />Питание 230 В<br />Максимальная производительность 62 л/мин<br />Максимальный напор 46 м<br />Глубина всасывания 8 м<br />Максимальный размер частиц 1 мм<br />Диаметр патрубка 25 мм<br />Максимальная температура 35 &deg;C<br />Длина кабеля 1 м<br />Объем бака 25 л<br />Материал корпуса Чугун <br />Вес 12.8 кг<br />Габариты 28x47x51 см</p> | 9900 |  |  | 7442217 | Электрические насосы | new | red | [5 empty] | true [1] | [5 empty] | 0 | http://i.clubwell.ru/u/53/a1b1a8e81411e493bdee90e25cd6b0/-/no_ingro_cam_100-25_im.png
25406835 | Фильтр абиссинский (ЭКО) без пайки припоем. | <p>Фильтр абиссинский без пайки, без содержания свинца.</p> | <p><span style="font-size: 16px; line-height: 20.8px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><em style="font-size: medium; line-height: 20.8px; box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Технические характеристики:</strong></em></p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 20.8px; background-color: #ffffff;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp;1. Длина &nbsp;1300 мм.<span style="box-sizing: border-box; font-size: small;"><br style="box-sizing: border-box;" /></span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 20.8px; background-color: #ffffff;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp;2. Фильтрующее полотно: Нержавеющая сетка галунного плетения &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (52,48,40,32,28,24)</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp;<span style="font-size: small;">( края сетки опаянны </span></span><span style="font-size: small; line-height: 20.8px; background-color: #ffffff;">оловянно серебренным припоем (ПСрМО 5 ( ВПр 9)) ГОСТ 19738-74)</span><span style="font-size: small; line-height: 20.8px;">&nbsp;</span><span style="font-size: medium; line-height: 20.8px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 20.8px; background-color: #ffffff;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp;3. Длина фильтрующей сетки: 1000 мм.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 20.8px; background-color: #ffffff;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp;4. Длина трубы 1200 мм</span></p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 20.8px; background-color: #ffffff;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp;5. Труба перфорированная 60-70 отверстий 10-13 мм (в зависимости диаметра)</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-size: small;">(</span></span><span style="box-sizing: border-box; font-size: small;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: #ffffff;">Труба стальная водогазопроводная оцинкованная изготавливаемая по условному проходу (ДУ) и &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;толщине стенки согластно ГОСТ 3262-75 толщина стенки 3.2 мм.)</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 13px; line-height: 1.3;">&nbsp;</span></span> <span style="box-sizing: border-box; font-size: small;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 13px; line-height: 1.3;">Или</span></span><span style="box-sizing: border-box; font-size: small;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 13px; line-height: 1.3;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 20.8px; background-color: #ffffff;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 13px; line-height: 1.3;">&nbsp; &nbsp;</span></span><span style="font-size: medium; line-height: 20.8px; box-sizing: border-box;">&nbsp;</span><span style="line-height: 20.8px; box-sizing: border-box; font-size: small;">(нержавейка 3мм Сталь AISI 304, устойчива к окислению, обладает повышенной прочностью, и &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;упругостью, пищевая.)</span></p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 20.8px; background-color: #ffffff;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp;6. Резьба: на одном конце 6 класса ударопрочная.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 20.8px; background-color: #ffffff;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp;7. Конус: сталь 100мм (42,52,65,70) в зависимости от размера</span></p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 20.8px; background-color: #ffffff;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp;8. Подмоточная проволока: нержавейка диаметр 1 мм. ( в зависимости от модели &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; фильтра)</span></p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 20.8px; background-color: #ffffff;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp;9.</span><span style="font-size: 16px; line-height: 20.8px;">Сетка обмотана проволокой 1,2 мм с шагом 7мм, на концах есть &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;предохранительные колпачки для удержания сетки и проволоки.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 20.8px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px; line-height: 20.8px;">10.&nbsp;</span><span style="font-size: medium; line-height: 20.8px; background-color: #ffffff;">Срок службы: от 10-50 лет.</span></p> <p><span style="font-size: 16px; line-height: 20.8px;">&nbsp;</span></p> | 2000 |  |  | 7431385 | Фильтр абиссинский |  | red |  |  | Диаметр: 1 дюйм оцинковка¦0; 1 дюйм нержавейка¦1500; 1.25 дюйма оцинковка¦500; 1,25 дюйма нержавейк¦2000 |  |  | true [1] | Clubwell [1] |  |  |  |  | 3 | http://i.clubwell.ru/u/10/5fccd2816f11e59861dcdd8ca689e7/-/IMAG0547.jpg http://i.clubwell.ru/u/28/a1b922816f11e596419b2dd906f8c8/-/IMAG0549.jpg http://i.clubwell.ru/u/1d/8accae816f11e5a47e834f491e5b27/-/IMAG0548.jpg
25647575 | Желонка | <p>&nbsp;Желонка</p> | <p>Желонка предназначена для бурения сухого грунта. Может применятся с комплектом для бурения.</p> | 500 |  |  | 25647256 | Инструмент для абиссинской скважины. |  |  |  |  | Желонка: Залог с арендой¦500; Купить¦500 |  |  | true [0] | [5 empty] | 1 | http://i.clubwell.ru/u/f0/0f1b4081f711e394311cf4f87377ce/-/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0347.jpg
25647611 | Бабка | <p>&nbsp;Бабка для забивания, подбабник.</p> | <p>&nbsp;Бабка для забивания скважины. Удары наносятся по трубе ( по подбабку ) можно взять в аренду.</p> | 1000 |  |  | 25647256 | Инструмент для абиссинской скважины. |  | red |  |  | Бабка 22 кг.: Залог с арендой¦4000; Купить¦4000 |  |  | true [0] | [5 empty] | 2 | http://i.clubwell.ru/u/pic/50/7609b0c91e11e68ef58ebef0896d06/-/20161223_112501_1303x733.jpg http://i.clubwell.ru/u/0d/1960f3094a6fc3a29f5ecd1d984eea/-/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0101.jpg http://i.clubwell.ru/u/e7/510c647c2d11e2aa908d026f6b2996/-/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0211.jpg http://i.clubwell.ru/u/a4/47011cc91d11e6bfbbb2e18356249e/-/20161223_112455_1303x733_3850974733.jpg
25647715 | Хомут | <p>&nbsp;Хомут, подбабник</p> | <p>&nbsp;Хомут предназначен для вытаскивания трубы из скважины, используется совместно со швеллером и домкратом, также с помощью хомута можно и забить скважину.</p> | 1000 |  |  | 25647256 | Инструмент для абиссинской скважины. |  |  |  |  | Хомут: Залог с арендой¦2000; Купить¦2000 |  |  | true [0] | [5 empty] | 4 | http://i.clubwell.ru/u/d4/cb0b307d8311e58fafca8e89e1b2f6/-/IMAG0530.jpg http://i.clubwell.ru/u/c9/e9fd5b38271edc610a613933ea9e8e/-/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0106.jpg http://i.clubwell.ru/u/0d/1960f3094a6fc3a29f5ecd1d984eea/-/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0101.jpg
25655109 | Измеритель скважины. |  | <p>С помощью этого инструмента можно измерить глубину абиссинской скважины, сколько до зеркала и наличие воды в скважине. ( можно взять в арнду)</p> | 300 |  |  | 25647256 | Инструмент для абиссинской скважины. |  |  |  |  | Отвес: Залог с арендой¦1200; Купить¦1200 |  |  | true [0] | [5 empty] | 5 | http://i.clubwell.ru/u/pic/c5/429b147d8411e5970ed52881eb82f8/-/IMAG0527.jpg
25666413 | Ключи газовые | <p>&nbsp; газовый ключ</p> | <p>&nbsp;Газовый ключ применяется для скручивания труб. ( можно взять в аренду)</p> | 300 |  |  | 25647256 | Инструмент для абиссинской скважины. |  |  |  |  | Ключ : Залог с арендой¦1200; Купить¦1200 |  |  | true [0] | [5 empty] | 6 | http://i.clubwell.ru/u/fa/9ca1887e3811e5be48e18d6f3fa40e/-/i.jpg
25666496 | Лен, герметик ( набор) | <p>&nbsp;Набор - лен, герметик</p> | <p>Лен и герметик применяется для гермитизации соединений. Наматываем лен по часовой стрелке предварительно намазав резьбу&nbsp; UNIPAK</p> <p>Паста универсальная UNIPAK+лён &ndash; это комплект, включающий в себя косичку сантехнического льна и герметизирующую пасту для уплотнения резьбовых соединений.</p> | 200 |  |  | 7430695 | Магазин | [7 empty] | true [0] | [5 empty] | 0 | http://i.clubwell.ru/u/04/296ce47e3a11e589849e9ae4f33b24/-/7c26d7dcd3631db.jpg
25667473 | Бодбабок | <p>&nbsp;Бодбабок</p> | <p>Бодбабок - Это кусок трубы с резьбой который накручивается на трубу по которой будут наносится удары бабкой.</p> | 50 |  |  | 25647256 | Инструмент для абиссинской скважины. |  |  |  |  | Бодбабок: при покупке комплект¦-50; купить¦0 |  |  | true [0] | [5 empty] | 3 | http://i.clubwell.ru/u/8b/895d539c0253d0789b8a47993e6c90/-/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0120.jpg
25677794 | Клупп трубный | <p>Трубный клупп.</p> | <p>Клупп ручной применяется для нарезания резьбы на металлических трубах стандартного диаметра дюйм, дюйм с четвертью, полтора дюйма. ( можно взять в аренду)</p> | 200 |  |  | 25647256 | Инструмент для абиссинской скважины. |  |  |  |  | Клупп: Залог с арендой¦600; Купить¦600 |  |  | true [0] | [5 empty] | 7 | http://i.clubwell.ru/u/cd/06c7a47ee611e58f8bab8e5e8f3842/-/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BF.jpg
25678203 | Видео диск для самостоятельного бурения. | <p>&nbsp;Видео диск бурения скважины.</p> | <p>Видео диск для самостоятельного бурения. Подробно описанно как можно сделать скважину своими руками .&nbsp;</p> | 1000 |  |  | 25647256 | Инструмент для абиссинской скважины. |  |  |  |  | Диск: Купить¦0; При покупке от 10 тр¦-1000 |  |  | true [0] | [5 empty] | 8 | http://i.clubwell.ru/u/eb/77ed727eea11e588f8e29d49e85f44/-/Blu_ray_Disc__BD_R__ivA.jpg
25713413 | Пробник | <p>&nbsp;Ручной насос для определения водоотдачи скважины, ручные насосы.</p> | <p>&nbsp;Ручной насос для определения водоотдачи скважины, используется в стесненных условиях кессонах, приямках, подвалах. Также применяется для подъема воды до клапана на скважине, и дальнейшего &nbsp;подключения электромотора.</p> | 4000 |  |  | 25647256 | Инструмент для абиссинской скважины. | [7 empty] | true [0] | [5 empty] | 9 | http://i.clubwell.ru/u/6e/a3a844815211e5be9cef1693fa757e/-/IMAG0545.jpg
29233875 | Акварио AUTO AJC-101B | <p><span style="color: #555555; font-size: 13.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.690196);">Автоматическая насосная станция AUTO AJC-101B на базе центробежного насоса &nbsp;AJC-101B предназначена для перекачивания чистой холодной &nbsp;пресной воды из <a title="Скважина абиссинская" href="/burenie-skvazhiny">колодцев</a>.</span></p> | <h3 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 0.5em; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: 1.35em; line-height: 1em; font-family: 'Roboto Condensed', sans-serif; color: #006eab; text-transform: uppercase;">ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</h3> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13.2px; line-height: 1.25em; color: #555555;">Автоматическая насосная станция AUTO AJC-101B на базе центробежного насоса &nbsp;AJC-101B предназначена для перекачивания чистой холодной &nbsp;пресной воды из колодцев, <a title="Скважина абиссинская" href="/burenie-skvazhiny">скважин</a>, открытых водоемов и т.п. &nbsp; Рекомендуется применение данной модели при глубине залегания воды не более 8,5м. Насосная станция автоматически включается при пользовании водой и выключается при прекращении водоразбора. Предназначена для бытового использования.</p> <h3 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 0.5em; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: 1.35em; line-height: 1em; font-family: 'Roboto Condensed', sans-serif; color: #006eab; text-transform: uppercase;">ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:</h3> <ul style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 2em; padding-left: 1em; font-stretch: inherit; font-size: 13.2px; line-height: 1.25em; list-style-type: disc; color: #555555;"> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Установка в сухом проветриваемом помещении или на улице в защищенном от прямых солнечных лучей и осадков месте.</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Напряжение питания - 1х220В (+6 /-10 %)&nbsp;</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Максимальная манометрическая высота всасывания - до 9 м.</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Температура перекачиваемой воды - от +1 до +40 ⁰С</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Температура окружающего воздуха - от +1 до +40 ⁰С&nbsp;</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Максимальный размер твердых частиц в перекачиваемой воде - 1мм</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Максимально давление воды в корпусе, безопасное для насоса &ndash; 8атм.</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Максимальное кол-во пусков - 30 в час</li> </ul> <h3 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 0.5em; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: 1.35em; line-height: 1em; font-family: 'Roboto Condensed', sans-serif; color: #006eab; text-transform: uppercase;">КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:</h3> <ul style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 2em; padding-left: 1em; font-stretch: inherit; font-size: 13.2px; line-height: 1.25em; list-style-type: disc; color: #555555;"> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Двигатель насоса - &nbsp;воздушного охлаждения, &nbsp;асинхронный , с короткозамкнутым ротором , пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле;</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Класс теплостойкости изоляции двигателя &ndash; В</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Класс защиты двигателя &ndash; IP44</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Тип рабочего колеса &ndash;центробежное, отбалансированное</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Материал рабочего колеса &ndash; латунь</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">В конструкции гидравлической части используется диффузор и трубка Вентури</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Материал диффузора и эжектора &ndash; технополимер</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Материал обмотки статора &ndash; 100% медь</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Материал сердечника статора и ротора &ndash; электротехническая холоднокатаная сталь&nbsp;</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Материал вала насоса &ndash; нержавеющая сталь AISI 304</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Материал корпуса насосной части &ndash; чугун&nbsp;</li> </ul> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13.2px; line-height: 1.25em; color: #555555;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Компоненты насосной станции:</strong></p> <ul style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 1em; font-stretch: inherit; font-size: 13.2px; line-height: 1.25em; list-style-type: disc; color: #555555;"> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Гидроаккумулятор - 24л со сменной мембраной;</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Реле давления РМ-5 &ndash; механического типа с регулировкой давления включения насоса и давления выключения. Диапазон регулирования 1-5 атм.</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Манометр</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Штуцер 5-ти вводной</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Соединительная гибкая подводка в металлооплетке.</li> </ul> | 15000 |  |  | 7442217 | Электрические насосы |  | red | 7452864 |  |  |  |  | true [1] | Италия [1] |  |  |  |  | 0 | http://i.clubwell.ru/u/7e/f565104da411e69367f122e9e3bb92/-/auto-ajc-101b.png
29234150 | Акварио AUTO AJC-81B | <p><span style="color: #555555; font-size: 13.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.690196);">Автоматическая насосная станция AUTO AJC-101B на базе центробежного насоса &nbsp;AJC-101B предназначена для перекачивания чистой холодной &nbsp;пресной воды из <a title="Скважина абиссинская" href="/burenie-skvazhiny">колодцев</a>.</span></p> | <h3 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 0.5em; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: 1.35em; line-height: 1em; font-family: 'Roboto Condensed', sans-serif; color: #006eab; text-transform: uppercase;">ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</h3> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13.2px; line-height: 1.25em; color: #555555;">Автоматическая насосная станция AUTO AJC-81B на базе центробежного насоса &nbsp;AJC-81B предназначена для перекачивания чистой холодной &nbsp;пресной воды из колодцев, <a title="Скважина абиссинская" href="/burenie-skvazhiny">скважин</a>, открытых водоемов и т.п. &nbsp; Рекомендуется применение данной модели при глубине залегания воды не более 8,5м. Насосная станция автоматически включается при пользовании водой и выключается при прекращении водоразбора. Предназначена для бытового использования.</p> <h3 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 0.5em; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: 1.35em; line-height: 1em; font-family: 'Roboto Condensed', sans-serif; color: #006eab; text-transform: uppercase;">ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:</h3> <ul style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 2em; padding-left: 1em; font-stretch: inherit; font-size: 13.2px; line-height: 1.25em; list-style-type: disc; color: #555555;"> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Установка в сухом проветриваемом помещении или на улице в защищенном от прямых солнечных лучей и осадков месте.</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Напряжение питания - 1х220В (+6 /-10 %)&nbsp;</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Максимальная манометрическая высота всасывания - до 9 м.</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Температура перекачиваемой воды - от +1 до +40 ⁰С</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Температура окружающего воздуха - от +1 до +40 ⁰С&nbsp;</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Максимальный размер твердых частиц в перекачиваемой воде - 1мм</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Максимально давление воды в корпусе, безопасное для насоса &ndash; 8атм.</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Максимальное кол-во пусков - 30 в час</li> </ul> <h3 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 0.5em; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: 1.35em; line-height: 1em; font-family: 'Roboto Condensed', sans-serif; color: #006eab; text-transform: uppercase;">КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:</h3> <ul style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 2em; padding-left: 1em; font-stretch: inherit; font-size: 13.2px; line-height: 1.25em; list-style-type: disc; color: #555555;"> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Двигатель насоса - &nbsp;воздушного охлаждения, &nbsp;асинхронный , с короткозамкнутым ротором , пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле;</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Класс теплостойкости изоляции двигателя &ndash; В</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Класс защиты двигателя &ndash; IP44</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Тип рабочего колеса &ndash;центробежное, отбалансированное</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Материал рабочего колеса &ndash; латунь</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">В конструкции гидравлической части используется диффузор и трубка Вентури.</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Материал диффузора и эжектора &ndash; технополимер</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Материал обмотки статора &ndash; 100% медь</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Материал сердечника статора и ротора &ndash; электротехническая холоднокатаная сталь&nbsp;</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Материал вала насоса &ndash; нержавеющая сталь AISI 304</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Материал корпуса насосной части &ndash; чугун&nbsp;</li> </ul> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13.2px; line-height: 1.25em; color: #555555;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Компоненты насосной станции:</strong></p> <ul style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 1em; font-stretch: inherit; font-size: 13.2px; line-height: 1.25em; list-style-type: disc; color: #555555;"> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Гидроаккумулятор - 24л со сменной мембраной;</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Реле давления РМ-5 &ndash; механического типа с регулировкой давления включения насоса и давления выключения. Диапазон регулирования 1-5 атм.</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Манометр</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Штуцер 5-ти вводной</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Соединительная гибкая подводка в металлооплетке.</li> </ul> | 14000 |  |  | 7442217 | Электрические насосы |  | red | 7431455, 7453011, 7452864 |  |  |  |  | true [1] | Италия [1] |  |  |  |  | 0 | http://i.clubwell.ru/u/22/e0ae8a4da711e6a16eaf68a8aff33e/-/auto-ajc-81b.png
31199232 | Фильтр абиссинский бронированный. | <p>Фильтр абиссинский бронированный&nbsp;</p> | <p style="font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<em><strong>Технические характеристики:</strong></em></span></p> <p style="font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;"><em><strong>Фильтр абиссинский бронированный.</strong></em></span></p> <p style="font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;1. Длина &nbsp;1300 мм.<span style="font-size: small;"><br /></span></span></p> <p style="font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;2. Фильтрующее полотно: Нержавеющая сетка галунного плетения (32)</span></p> <p style="font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;3. Защитный экран. Перфорированный нержавеющий лист толщина 1мм.&nbsp;</span><span style="background-color: #ffffff; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 21.3333px; text-align: justify; text-indent: 47.2667px;">&nbsp;</span></p> <p style="font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;">4. Длина фильтрующей сетки: 1000 мм.</span></p> <p style="font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;5. Длина трубы 1200 мм</span></p> <p style="font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;6. Труба перфорированная 60-70 отверстий 10-13 мм (в зависимости диаметра)</span><span style="font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-size: small;">(</span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: 13px; background-color: #ffffff; line-height: 20.8px;">Труба стальная водогазопроводная оцинкованная изготавливаемая по условному проходу (ДУ) и &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;толщине стенки согластно ГОСТ 3262-75 толщина стенки 3.2 мм или</span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: 13px; background-color: #ffffff; line-height: 20.8px;">&nbsp;</span></span><span style="background-color: #ffffff; font-size: small;">нержавейка 3мм Сталь &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;AISI 304, устойчива к окислению, обладает повышенной прочностью, и упругостью, пищевая.</span><span style="background-color: #ffffff; font-size: 13px; line-height: 20.8px;">)</span><span style="font-size: 13px; line-height: 1.3;">&nbsp;</span></p> <p style="font-size: 16px; background-color: #ffffff;"></p> <p style="font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;7. Резьба: на одном конце 6 класса ударопрочная.</span></p> <p style="font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;8. Конус: сталь 100мм (42,52) в зависимости от размера</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 35.45pt; line-height: 150%;"></p> <p style="font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;9. Срок службы: от 10-50 лет.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 35.45pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif';">Конструкция данного <strong>абиссинского&nbsp;</strong><strong>фильтра</strong> позволяет сделать скважину в тех местах, где применение обычного фильтра невозможно (щебень, гравий, ПГС), т.к возникает большой риск повреждения фильтрующего элемента (сетки), а именно порез, либо задир, что приводит к невозможности забора воды из грунта. Еще одно &nbsp;немаловажное преимущество данного фильтра в том, что он подходит под любой способ забивания скважины (штангами, бабкой, кувалдой), т.к. сетка находится снаружи, а не внутри, и защищена специальным экраном. Это положительным образом сказывается на производительности и сроке службы самой скважины, т.к защитный экран по своей конструктивной особенности, не препятствует проходу воды, и работает вся площадь фильтра, в отличие от тех фильтров, где сетка, находится внутри и забор воды осуществляется только через отверстия просверленные в фильтре, что уменьшает его рабочую площадь и негативно сказывается на производительности скважины и сроке службы самого фильтра, а так же приводит к быстрому заиливанию фильтра.</span></p> | 3500 |  |  | 7431385 | Фильтр абиссинский | new | red | 7431255, 29233875, 7452864 |  | 1 дюйм оцинковка: 1 дюйм оцинковка¦0; 1,25 дюйма оцинковка¦500; 1 дюйм нержавейка ¦1000; 1,25 дюйма нержавейка ¦1500 |  |  | true [1] | clubwell [1] |  |  |  |  | 0 | http://i.clubwell.ru/u/af/69900ec93c11e6bd1ec5d1b0dce9b3/-/20161223_093259_1292x727_359108943716.jpg http://i.clubwell.ru/u/75/178696bef011e6a82ca677bb4068e1/-/20161209_121732.jpg http://i.clubwell.ru/u/f7/0199febeef11e69f50e6e21b0d90ac/-/20161209_121418.jpg http://i.clubwell.ru/u/c6/a1fd9cc93c11e680aecc63b330680c/-/20161223_093331_1292x727_248119966545.jpg
31345782 | aquario AJC-81B | <p><span style="color: #555555; font-size: 13.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.690196);"><span style="color: #555555; font-size: 13.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.690196);">Поверхностный центробежный насос AJC-81B предназначен для перекачивания чистой холодной &nbsp;пресной воды из колодцев, <a title="Скважина абиссинская" href="/burenie-skvazhiny">скважин</a>.</span></span></p> | <h3 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 0.5em; font-variant-numeric: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: 1.35em; line-height: 1em; font-family: 'Roboto Condensed', sans-serif; color: #006eab; text-transform: uppercase;">ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</h3> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: 13.2px; line-height: 1.25em; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #555555; text-transform: none;">Поверхностный центробежный насос AJC-101B предназначен для перекачивания чистой холодной &nbsp;пресной воды из колодцев, <a title="Скважина абиссинская" href="/filtra-abissinskie">скважин</a>, открытых водоемов и т.п. &nbsp; Рекомендуется применение данного насоса при глубине залегания воды не более 8,5м. Предназначен для бытового использования.</p> <h3 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 0.5em; font-variant-numeric: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: 1.35em; line-height: 1em; font-family: 'Roboto Condensed', sans-serif; color: #006eab; text-transform: uppercase;">ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:</h3> <ul style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 2em; padding-left: 1em; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13.2px; line-height: 1.25em; list-style-type: disc; color: #555555;"> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Установка в сухом проветриваемом помещении или на улице в защищенном от прямых солнечных лучей и осадков месте.</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Напряжение питания - 1х220В (+6 /-10 %)&nbsp;</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Максимальная манометрическая высота всасывания - до 9 м.</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Температура перекачиваемой воды - от +1 до +40 ⁰С</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Температура окружающего воздуха - от +1 до +40 ⁰С&nbsp;</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Максимальный размер твердых частиц в перекачиваемой воде - 1мм</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Максимально давление воды в корпусе, безопасное для насоса &ndash; 8атм.</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Максимальное кол-во пусков - 30 в час</li> </ul> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13.2px; line-height: 1.25em; color: #555555;">&nbsp;</p> <h3 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 0.5em; font-variant-numeric: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: 1.35em; line-height: 1em; font-family: 'Roboto Condensed', sans-serif; color: #006eab; text-transform: uppercase;">КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:</h3> <ul style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 2em; padding-left: 1em; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13.2px; line-height: 1.25em; list-style-type: disc; color: #555555;"> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Двигатель насоса воздушного охлаждения, &nbsp;асинхронный , с короткозамкнутым ротором , пусковым конденсатором и встроенным защитным &nbsp;тепловым реле</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Класс теплостойкости изоляции двигателя &ndash; В</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Класс защиты двигателя &ndash; IP44</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Тип рабочего колеса &ndash;центробежное, отбалансированное</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Материал рабочего колеса &ndash; латунь</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">В конструкции гидравлической части используется диффузор и трубка Вентури.</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Материал диффузора и эжектора &ndash; технополимер</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Материал обмотки статора &ndash; 100% медь</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Материал сердечника статора и ротора &ndash; электротехническая холоднокатаная сталь&nbsp;</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Материал вала насоса &ndash; нержавеющая сталь AISI 304</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Материал корпуса насосной части &ndash; чугун&nbsp;</li> </ul> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13.2px; line-height: 1.25em; color: #555555;">&nbsp;</p> | 9000 |  |  | 7442217 | Электрические насосы |  | red | [5 empty] | true [0] | Италия [1] |  |  |  |  | 0 | http://i.clubwell.ru/u/27/84ff4a4da711e685e4c166e8a40fd6/-/ajc-81b.png
31345817 | aquario AJC-101B | <p><span style="color: #555555; font-size: 13.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.690196);">Поверхностный центробежный насос AJC-101B предназначен для перекачивания чистой холодной &nbsp;пресной воды из <a title="Скважина абиссинская" href="/filtra-abissinskie">колодцев</a>, скважин,</span></p> | <h3 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 0.5em; font-variant-numeric: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: 1.35em; line-height: 1em; font-family: 'Roboto Condensed', sans-serif; color: #006eab; text-transform: uppercase;">ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</h3> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13.2px; line-height: 1.25em; color: #555555;">Поверхностный центробежный насос AJC-101B предназначен для перекачивания чистой холодной &nbsp;пресной воды из колодцев, <a title="скважина игла" href="/burenie-skvazhiny">скважин</a>, открытых водоемов и т.п. &nbsp; Рекомендуется применение данного насоса при глубине залегания воды не более 8,5м. Предназначен для бытового использования.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13.2px; line-height: 1.25em; color: #555555;">&nbsp;</p> <h3 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 0.5em; font-variant-numeric: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: 1.35em; line-height: 1em; font-family: 'Roboto Condensed', sans-serif; color: #006eab; text-transform: uppercase;">ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:</h3> <ul style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 2em; padding-left: 1em; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13.2px; line-height: 1.25em; list-style-type: disc; color: #555555;"> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Установка в сухом проветриваемом помещении или на улице в защищенном от прямых солнечных лучей и осадков месте.</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Напряжение питания - 1х220В (+6 /-10 %)&nbsp;</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Максимальная манометрическая высота всасывания - до 8 м.</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Температура перекачиваемой воды - от +1 до +40 ⁰С</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Температура окружающего воздуха - от +1 до +40 ⁰С&nbsp;</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Максимальный размер твердых частиц в перекачиваемой воде - 1мм</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Максимально давление воды в корпусе, безопасное для насоса -&nbsp;8атм.</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Максимальное кол-во пусков - 30 в час</li> </ul> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13.2px; line-height: 1.25em; color: #555555;">&nbsp;</p> <h3 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 0.5em; font-variant-numeric: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: 1.35em; line-height: 1em; font-family: 'Roboto Condensed', sans-serif; color: #006eab; text-transform: uppercase;">КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:</h3> <ul style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 1em; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13.2px; line-height: 1.25em; list-style-type: disc; color: #555555;"> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Двигатель насоса воздушного охлаждения, &nbsp;асинхронный , с короткозамкнутым ротором , пусковым конденсатором и встроенным защитным &nbsp;тепловым реле</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Класс теплостойкости изоляции двигателя &ndash; В</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Класс защиты двигателя &ndash; IP44</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Тип рабочего колеса &ndash;центробежное, отбалансированное</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Материал рабочего колеса &ndash; латунь</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">В конструкции гидравлической части используется диффузор и трубка Вентури..</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Материал диффузора и эжектора &ndash; технополимер</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Материал обмотки статора &ndash; 100% медь</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Материал сердечника статора и ротора &ndash; электротехническая холоднокатаная сталь&nbsp;</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Материал вала насоса &ndash; нержавеющая сталь AISI 304</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-left: 0.5em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">Материал корпуса насосной части &ndash; чугун&nbsp;</li> </ul> | 10000 |  |  | 7442217 | Электрические насосы |  | red | [5 empty] | true [0] | Италия [1] |  |  |  |  | 0 | http://i.clubwell.ru/u/27/84ff4a4da711e685e4c166e8a40fd6/-/ajc-81b.png